潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
招标文件

（项目编号：XHGCZX2026DL020）
招标人：潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托人：               （签名或盖章）
招标代理：潮州市潮安区信和工程咨询有限公司（盖公章）

法定代表人或其委托人：               （签名或盖章）
二〇二六年五月
目     录

1

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
6
第三章 评标办法（综合评估法）
22


第四章 合同条款及格式
29
第五章 采购项目内容
32
第六章 投标文件格式
37




第一章 招标公告

潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
招标公告

潮州市潮安区信和工程咨询有限公司受潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司的委托，对潮安区交通安全设施及路面电子设备项目进行公开招标采购，欢迎各潜在投标人参加投标。
项目概况

（一）项目名称：潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
（二）项目编号：XHGCZX2026DL020
（三）招标人：潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司
（四）服务期：从合同签订日至项目完成（具体以签订合同为准）。
（五）项目最高限价：最高限价37,986,068.79元。

2. 投标人资格要求

2.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。投标人若为分公司参加投标的，必须取得总公司的相关授权，投标时提供授权函原件；同一公司只能授权一家分支机构参加本项目（多于一家授权投标的将同时作投标无效处理）

2.2投标人需提供投标截止日前半年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）
2.3提供2025年度财务状况报告或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）
2.4投标人需提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）
2.5参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函,格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）
2.6投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供声明函（格式自拟）和网页查询截图） （注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标（提供声明函,格式自拟）。

2.8本次招标接受联合体投标，具体责权在签定的联合体协议书中明确。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。联合体各方签订共同投标协议后，不能再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，一经发现，将被视为废标。

3．本项目采用资格后审

4．招标文件的获取

4.1符合资格的投标人的法定代表人/负责人或被委托人应在2026年【05】月【14】日起至2026年【05】月【20】日每天上午9时～12时，下午14时30分～17时30分（办公时间内，法定节假日除外）亲临潮州市潮安区信和工程咨询有限公司（详细地址：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心）获取招标文件。

4.2 投标人需将下列资料装订成册，封面注明“潮安区交通安全设施及路面电子设备项目招标文件获取材料”并加盖公章（一式二份）进行登记报名和获取招标文件：


（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人/负责人证明书原件及身份证复印件、法定代表人/负责人授权委托证明书原件及身份证复印件（非法定代表人/负责人参与投标登记活动时提供）。
5．投标文件的递交

5.1本公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

5.2投标截止时间：2026年06月05日 14 时 30 分(注：14时00分开始受理投标文件)。

5.3开标时间：2026年06月05日 14 时 30 分。

5.4地点：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心开标室。

5.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介：
6.1本次招标公告在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发布。
7.联系方式

招标人：潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司
地址：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心
联系人：陈先生         联系电话：/ 
招标代理：潮州市潮安区信和工程咨询有限公司
地址：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心二楼
联 系人：吴工       联系电话：0768-3905558
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司
地址：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心 
联系人：陈先生   联系电话: /

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理：潮州市潮安区信和工程咨询有限公司
地址：潮州市潮安区大岭山产业园A区应急产业科创服务中心二楼
联 系人：吴工      联系电话：13539351880

	1.1.4
	项目名称
	潮安区交通安全设施及路面电子设备项目

	1.1.5
	地点
	潮州市

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	服务内容
	详见第五章采购项目内容

	1.3.2
	服务期
	 从合同签订日至项目完成（具体以签订合同为准）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家、行业颁布合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见“招标公告”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	  不接受

√ 接受

	1.9.1
	投标预备会
	√ 不召开

   召开。

	1.10
	分包
	  不允许

 √ 允许，经发包人同意，可将非主体服务内容分包具有相应服务能力单位且承包人向发包人承担连带责任。

	1.11
	偏离
	   不允许

 √ 允许，可偏离的项目和范围见第五章“采购项目内容”；

允许偏离最高项数：  /  

偏差调整方法：  /  

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	补遗书、澄清或修改通知、答疑等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	形式及时间：

1.投标人如对招标文件有任何疑问，均应在投标截止时间10日前以邮件形式（加盖公章）发送到450106335@qq.com，向招标代理机构提出澄清要求。

2.在投标截止时间十五(15)日以前，招标代理机构和招标人可对招标文件进行修改或补充。

3.对招标文件进行必要的澄清修改或对投标人澄清要求的回复，招标人（或招标代理机构）将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复，在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发布，一经发布则视作已发放给所有投标人。

4.招标人可视情况延长投标截止时间和开标时间，并以网上公告的形式通知所有的潜在投标人。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见“招标公告”

	3.2.3
	招标控制价（最高投标限价）
	37,986,068.79元

	3.3.1
	投标有效期
	递交投标文件截止之日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

√ 不要求递交投标保证金。

   要求递交投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√  不允许

    允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	凡是招标文件要求投标人签字和盖章的地方均须由投标人法定代表人/负责人或委托代理人签字或盖章并加盖投标人的公章。投标文件正本关键页及落款需盖投标人公章，副本可以是经签字盖章后的正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人签字确认。联合体投标的，联合体协议书应按格式要求签字或盖章和加盖联合体各方单位公章；法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书可仅由联合体牵头方岀具；其他资料可由联合体牵头方签字或盖章即可（投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人名称 ”应填写联合体各方的单位全称［格式表示为：（主）XXXX公司、（成）XXXX公司］，可仅由联合体牵头方签字、盖章即可）。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标文件正本一份，副本四份（投标文件的封面应标明“正本”或“副本”），电子文档一份（U盘）。

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

√  不分册装订

    分册装订，共分  册，分别为：

商务部分： 册；

技术部分： 册；

采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”或“电子文档”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件正本、副本、电子文档一起包封，独立的包封共1包。

2.投标文件封面及投标文件格式有要求的均应加盖投标人公章和经法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3.除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	项目名称：潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
招标人：潮州市潮安区信和低空智能科技有限公司
投标人：                                （盖章）

法定代表人/负责人或授权代理人：                （签字）

地址：                                      

邮政编码：                                  

（2026年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见“招标公告”

	4.2.4
	是否退还投标文件
	√ 否

   是，退还安排：

	4.3.3
	构成投标文件的其他材料
	在投标截止时间前提交的书面修改文件

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、监督人、见证人等有关人员姓名；

（4）投标人互相检查投标文件的密封情况；检查完毕当众开标；

（5）宣布投标文件开启顺序：随机开启；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量要求、服务期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	投标文件的评审由依法成立的评标委员会负责。评标委员会由5名专家组成。
评标专家确定方式：招标单位依法组建。

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 √是，根据评标结果，得分最高为中标人。
  否，推荐3名中标候选人，并列出评标排名次序。

	7.2.1
	中标候选人公示媒介
	详见“招标公告”

	7.4.1
	履约担保
	   是

1.履约保证金的缴纳方式：采用转账或银行保函或保证保险的形式。

2、履约保证金或保函的金额：中标价的 %(以万元为单位取整数)。（签订合同前，中标人必须按照招标文件的约定交纳）

√ 否，本项目无需履约担保。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标文件电子版

	
	是否要求投标人同时递交投标文件电子版
	   不要求

√ 要求， 投标文件电子版内容： 投标文件签字盖章后的扫描件 
投标文件电子版份数： 1份           

投标文件电子版形式： U盘           

投标文件电子版密封方式：独立密封，再与投标文件正本、副本一起包封 

	10.2
	应支付的其它费用
	须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

（1）招标代理服务费：招标代理服务费支付方式按照招标代理合同执行，向中标人收取。
（2）招标代理服务费的缴纳形式：

招标代理服务费：招标代理机构向中标人发出中标通知书，招标代理机构开具相应金额发票后，中标人以银行转账的形式一次性向招标代理机构支付。 

收款人：潮州市潮安区信和工程咨询有限公司


注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 服务内容、服务期和质量要求

1.3.1 本次服务内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件详见招标公告第2条“投标人资格要求”的内容。

1.4.2 本项目接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的招标人或使用人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的招标人或使用人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的招标人或使用人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（13）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（14）投标人履行本次服务所必须的业务资质被暂停。
1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

允许，经发包人同意，可将非主体服务内容分包具有相应服务能力单位且承包人向发包人承担连带责任。
1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购项目内容； 

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以须知前附表规定的形式发放，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以网站最后发布的答疑纪要为准。

2.2.5招标文件的澄清或修改在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发布，一经发布则视作已发放给所有投标人。以中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发布时间作为送达时间。无需投标人确认。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发布补充通知（补遗书）告知潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改或补充的内容均以中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站发出的修改或补充通知（补遗书）为准。当招标文件的修改或补充的同一内容在表述上不一致时，以最后发出的补遗书为准。

2.3.3 投标人应自行登录中国采购与招标网（https://www.chinabidding.com.cn/）等网站进行查询并获取网上发布修改或补充通知（补遗书）的内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
资格性文件；

商务部分；

技术部分；

价格部分；

根据招标文件要求应该提交的其他资料。

注：商务部分中所提供的相关材料复印件须加盖法人单位公章。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价，须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价），本项目招标控制价（最高投标限价）在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（如有）。

3.4 投标保证金

（注：本项目不要求递交投标保证金。）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证/投标保函/保证保险的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件的有效期，则担保金的有效期也相应延长；

（2）招标人与中标人签订合书面同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

3.4.5 投标保证金均应以投标人的名称出现，从投标人的基本账户汇出，不得委托其下属分支机构或其他法人单位办理，否则，将视为无效标书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标资格证明材料”应附投标人有效营业执照副本和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、资质证书（副本）等证明材料的复印件。（详见第六章“投标文件格式”）

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的资料应包括联合体各方。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关本项目服务期、投标有效期、质量要求、采购项目内容等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件封面、投标书均应加盖投标人印章和经法定代表人/负责人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表、电子文档(U盘)一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：密封投标文件具体密封要求详见“投标人须知前附表”，电子文档应独立密封，再与投标文件正本、副本一起包封。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“投标文件”,封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项和第 4.1.2 项要求进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的投标代表准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、监督人、见证人等有关人员姓名；

（4）投标人互相检查投标文件的密封情况，检查完毕当众开标；

（5）宣布投标文件开启顺序：随机开启； 

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量要求、服务期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（7）主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人/负责人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2评标委员会成员不得参加开标会议。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标候选人

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为3天,且最后一天为工作日，经公示无异议后招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2.3中标人的投标报价为中标价。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，投标人未接到中标通知书的则为落标，招标人不再另行通知。

7.4 履约担保

（注：本项目不需要递交履约担保。）

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金（如有）而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为，或者因行政处罚影响合同履行等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.6.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。  

8.招标失败和不再招标

8.1招标失败或不再招标

有下列情形之一的，本次招标失败或不再招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（5）因重大变故，采购任务取消的。
9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的，应当先向招标人提出异议。投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按投标人的总得分从高到低进行排序，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人，推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人/负责人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人/负责人签字的，应附法定代表人/负责人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	
	资格要求
	符合招标公告“投标人资格要求”

	
	
	联合体投标人
	符合招标公告“投标人资格要求”


	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	只能有一个有效报价

	
	
	服务期
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”的规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”的规定

	2.2.1
	权重分配及分值构成(总分 100 分)
	1.商务部分  30分

2.技术部分  40分

3.价格部分  30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：取通过投标文件有效性审查的所有投标人有效性投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于5家（不含5家）时取通过投标文件有效性审查的所有投标人有效性投标报的算术平均值）即为评标参考价。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2（1）
	商务部分（30分）
	企业实力（12分）
	投标人提供2022年1月1日至投标文件递交截止日（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目业绩，每提供一份得6分，本项最高得12分，不提供不得分。 

注：须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同标的页、合同金额页、合同时间页、合同签字盖章页等）作为证明材料。不具备独立承担民事责任能力的供应商分支机构参与投标的，其总公司及总公司下属分支机构取得的相关资质证书、荣誉、业绩、人员证书及其他相关证明材料对分支机构有效。

	
	
	拟投入本项目的项目经理 (10分)
	投标人拟投入本项目的项目经理（1人）： 

1.具备系统规划与管理师（高级）证书，得2分；

2.具备系统架构设计师（高级）证书，得2分；

3.具备网络规划设计师（高级）证书，得2分；

4.具备通信专业技术人员（互联网技术专业）证书，得2分；

5.具备网络工程师证书，得2分。

注：

（1）同一人员只能拟担任本项目一个职务。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分；

（2）需提供拟投入人员相关证书扫描件以及在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月在投标人单位缴交社保的证明（以社保机构出具的投保时间证明为准）。以上证明材料须加盖投标人公章，未按要求提供的不得分；

（3）不具备独立承担民事责任能力的供应商分支机构参与投标的，其总公司及总公司下属分支机构取得的相关资质证书、荣誉、业绩、人员证书及其他相关证明材料对分支机构有效。

	
	
	拟投入本项目的技术负责人 (8分)
	投标人拟投入本项目的技术负责人（1人）： 

1.具备系统架构设计师（高级）证书，得2分；

2.具备网络规划设计师（高级）证书，得2分；

3.具备一级/高级技师证书（物联网方向），得2分；
4.具备信创规划管理师（高级）证书，得2分。

注：

（1）同一人员只能拟担任本项目一个职务。需提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分；

（2）需提供拟投入人员相关证书扫描件以及在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月在投标人单位缴交社保的证明（以社保机构出具的投保时间证明为准）。以上证明材料须加盖投标人公章，未按要求提供的不得分；

（3）不具备独立承担民事责任能力的供应商分支机构参与投标的，其总公司及总公司下属分支机构取得的相关资质证书、荣誉、业绩、人员证书及其他相关证明材料对分支机构有效。

	2.2.2（2）
	技术部分

（40分）
	技术参数响应情况 (15分)
	根据投标人对采购文件采购需求中技术参数的响应程度进行评审： 投标供应商对“技术标准与要求”中所有带“▲”条款（共15项）完全响应或正偏离的，得15分；每有一项未响应或负偏离的扣1分，扣完为止。

注：参数中要求提供相关证明材料条款必须按要求提供相应的证明材料，若采购需求未明确的，则根投标提供的的响应情况进行评审。不提供或专家无法认定的不得分。

	
	
	安装、调试及检验验收方案（10分）
	根据投标人提供的设备安装、调试及检验验收方案作为评审依据。

1.方案详细具体，具有针对性、可操作性，得10分；

2.方案基本准确、一般可行，得6分；

3.方案没有针对性，可操作性差，得3分；

4.未提供方案的，得0分。

	
	
	项目实施方案（10分）
	根据投标人提供的项目实施方案作为评审依据。 

1.方案详细具体，具有针对性、可操作性，得10分；

2.方案基本准确、一般可行，得6分；

3.方案没有针对性，可操作性差，得3分；

4.未提供方案的，得0分。

	
	
	售后服务方案（5分）
	根据投标人提供的售后服务方案作为评审依据：

1.方案详细具体，具有针对性、可操作性，得5分；

2.方案基本准确、一般可行，得3分；

3.方案没有针对性，可操作性差，得1分；

4.未提供方案的，得0分。

	2.2.2（3）
	价格部分

（30分）
	评标参考价取通过投标文件有效性审查的所有投标人有效性投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标基准价计算的有效投标人少于5家（不含5家）时取通过投标文件有效性审查的所有投标人有效性投标报的算术平均值）即为评标参考价。

当报价等于评标参考价时得30分，标价每高于评标参考价1%，扣0.2分，每低于评标参考价1%，扣0.1分，最多扣30分，精确到小数点后两位。




1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按综合总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合总得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会投票确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）价格部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）价格部分：见评标办法前附表；

3. 评标程序

评标委员会将首先对投标文件进行形式性评审、资格性审查和响应性评审，得出相应的初步评审结论；评标委员会汇总后得出通过形式性评审、资格性审查和响应性评审名单；在完成前述的评审后，再对各投标人的商务部分、技术部分、投标报价进行详细评审；最后，汇总计算所有投标文件的评审得分，按本章第1条的规定确定中标候选人。未能通过形式性评审、资格性审查和响应性评审的投标人，其商务部分、技术部分及投标报价不再参与后续的评审程序。

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价报价累加计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价报价，但总价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合总得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出平均得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出平均得分B；

（2）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出平均得分C。

3.2.3 投标人综合总得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

                             第四章  合同条款及格式

供货合同

甲    方：                    
乙    方：                     

甲 方：

电 话：               传 真：          地 址：

乙 方：

电 话：              传 真：           地 址：

根据           项目（采购项目编号：       的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》及有关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

货物内容

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价（元
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


二、合同金额

合同金额（元）：            。

本项目采用固定单价，最终结算总价根据经双方确认的实际采购数量和固定单价确定。

合同总额包括项目需包含货款（含配件、备品备件）以及货物生产前准备、生产、运输、保护、包装、卸车、保险、相关税务（增值税专用发票）及提供技术培训、安装调试、售后服务、风险代价等所可能发生的全部费用及税金。

三、货物要求

1、乙方提供的货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并且符合国家以及该产品的出厂标准，能提供一切生产厂家能提供的原厂保修服务。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标/响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、国内货物必须具备出厂合格证；进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /      。

发包人是否提供支付担保：      是     。

六、付款方式

6.1 通信链路租赁费

工程竣（交、完）工验收合格并经结算审定后，按年结算通信链路租赁费。
6.2 运行维护服务费

工程竣（交、完）工验收合格并经结算审定后，按年结算运行维护服务费，每年年初预付当年运行维护费的10%，维护满6个月支付至当年运行维护费的70%，维护满12个月支付至当年运行维护费的100%。
6.3 工程费

1、预付款：在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前7日内按合同价（不含通信链路租赁费和运行维护服务费）的10%向承包人支付工程预付款。

2、进度款：按进度支付当期完成工程量（经监理和业主确认）的70%拨付进度款，首次支付进度款需扣除工程费预付款；
3、验收款：工程竣（交、完）工验收合格并经结算审定后14日内拨付至结算审定价的97%；
4、质保金：工程款结算审定价的3%作为质量保证金，质保期满之日起14日内不计利息付清。

七、进度款和竣工验收要求
1、工程进度付款申请和审核
工程进度付款申请方式：  承包人向发包人发起申请  。

承包人提交进度付款资料清单：  包含工程建设进度清单、设备清单等书面及电子版并经监理和发包人确认  。

2、竣工结算申请

工程竣工付款申请方式：  承包人向发包人发起申请  。

竣工结算付款资料清单：工程建设竣工验收清单、设备清单等书面及电子版并经监理和发包人确认  。

八、质保期及售后服务要求

1、质量保证期为  3  年。在此期间，承包人需提供所供设备及平台的质量保障服务，在接到用户通知后及时赶到现场提供运行维护。

2、质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

3、在质保期满以后，中标人应以优惠价格为此设备提供维护，保障其正常运行（以设备正常使用年限为限）。

4、对甲方的服务通知，乙方在接报后     小时内响应，     小时内到达现场，     小时内处理完毕。若在     小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。

九、安装与调试：乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

十、验收：

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十一、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同约定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同约定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价0.5‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典（合同编）》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，甲、乙双方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码、银行账号等有变更的，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

法定代表人/负责人或授权代表：                   法定代表人/负责人或授权代表：

签订日期： 年   月   日                         签订日期：   年    月    日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

签订地点：
第五章  采购项目内容

一、采购项目名称

潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
二、服务期

从合同签订日至项目完成（具体以签订合同为准）。
三、投标人资格要求 

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。投标人若为分公司参加投标的，必须取得总公司的相关授权，投标时提供授权函原件；同一公司只能授权一家分支机构参加本项目（多于一家授权投标的将同时作投标无效处理）

2、投标人需提供投标截止日前半年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

3、提供2024年度财务状况报告或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

4、投标人需提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函,格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

6、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供声明函（格式自拟）和网页查询截图） （注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标（提供声明函,格式自拟）。

8、本次招标接受联合体投标。
四、商务要求
为保证系统的正常稳定运行，所选用的设备及平台模块需无缝接入潮州市公安局现有的交通综合管控平台、智慧交通信号控制平台。（投标人需提供无缝接入承诺函并加盖投标人公章）

五、技术要求

	名称
	参数

	违停路口球机
	1、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像
2、细节通道视频图像分辨率和帧率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率和帧率不小于2688×1520
3、细节球机支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm
4、支持120dB超宽动态
5、支持多种智能资源切换：【全景】Smart事件（默认）；【细节】Smart事件（默认），全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控
6、全景采用暖白光补光，补光距离不低于30米，细节球机支持双光补光，暖白光补光距离不低于50米，红外补光距离不低于250米
7、细节路支持违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头，违停有效检测距离200 m
8、▲smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
9、▲可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
10、支持GB35114A级安全加密
11、防护等级不低于IP67

	720°全景摄像机
	1、设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头。
2、内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片
3、设备具有1个RJ45网络接口、1个FC光纤接口，1个RS232接口，1个麦克风，1个状态指示灯，1个SD卡槽。
4、设备具有日夜模式功能，在客户端软件或IE浏览器下，具有白天、夜晚、自动、定时、报警触发转换设置选项。
5、设备支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。
6、前端拼接，内置专用处理器，分辨率最大可达3200万像素（7680 x 3840），并在此分辨率下可输出25 fps（P制）实时图像.。
7、支持H.265/H.264视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置。
8、▲拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
9、水平视场角：360°，垂直视场角：360°
10、▲设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
11、▲在配置的图像拼接距离上，图像拼接错位误差不高于1像素。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
12、拼接图像传感器的图像采集时间差应不大于1ms。
13、防护等级不低于IP67

	数据源适配扩展包
	数据源适配扩展包提供数据集成任务开发、任务模版、数据集成调度、任务执行日志等能力
1、支持在画布中拖拉拽输入插件、处理插件、输出插件形成数据流，输入插件和输出插件选择对应的数据源以及属性配置完成数据集成任务的开发。
2、支持通过导入已有任务模板的方式快速生成数据集成任务。
3、支持将数据集成任务根据不同的文件夹实现分组管理，支持修改数据集成任务的文件夹。
4、支持查看所有数据集成任务，包括任务名称、运行状态、增量激活状态、节点数、创建者、创建时间、最近修改人、修改时间等信息。
5、支持导出数据集成任务文件到本地和从本地导入数据集成任务到系统中。
6、支持数据集成任务的调度策略配置，支持“全量”和“全量+增量”两种调度策略，若有增量任务，可选择批处理和实时处理两种执行类型，提供周期配置能力，可进行周期定时调度配置。
7、支持查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况。支持查看输入、处理、输出每一个节点的数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。
8、系统按数字、日期等业务字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取。
9、系统查看配置任务的运行状态，初步判断任务运行情况以及性能情况；查看任务的所有执行记录，包含各时间点执行的情况；针对输入、处理、输出每一个节点提供数据量报表、执行日志、性能日志、执行记录等信息。
10、系统以画布式推拽模式和向导模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向。

	云存储管理模块
	1、云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。
2、支持视频、图片数据存储，支持跨节点数据安全。
3、支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断

	流直存服务
	1、支持视频数据不经过任何媒体转发设备直接存储到视频云存储系统；
2、支持编码设备通过RTSP协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议等将前端视频数据在无需经过任何流媒体服务时，直接保存到视频云存储中，提供流直存服务。
3、支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息；
4、支持图片流直存，抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统；支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中

	存储虚拟化服务
	1、视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别；
4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；
6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期。
8、▲同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	缓存加速服务（SSD）
	1、适用于对人脸、人体、车辆等小图图片数据即存即取场景，支撑AI解析应用；
2、可提供高并发图片提取性能，支撑数据摆渡或者业务提取做智能分析；
3、支撑全析搜图、图片比对、图片抓拍解析等业务场景；
4、硬件要求：存储设备要求配置SSD加速盘；
5、▲系统支持六级加速：云存储系统支持六级分层存储加速引擎，即分布式全局缓存、用户态内存缓存、内核态缓存（buffer cache）、SSD缓存、块设备缓存、HDD硬盘存储；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	云存储节点
	1、采用不少于2颗64位多核处理器
2、配置不低于32GB内存
3、配置不少于1个480GB SSD系统盘
4、具备不少于72个SATA接口，支持硬盘热插拔
5、具备不少于6个千兆数据网口，1个千兆管理口
6、支持接入不少于650路2Mbps视频码流接入
7、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
8、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式
9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

	云存储节点
	1、采用不少于2颗64位多核处理器
2、配置不低于32GB内存
3、配置不少于1个240GB SSD系统盘，2个960GB SSD数据盘
4、具备不少于48个SATA接口，支持硬盘热插拔
5、具备不少于6个千兆数据网口，1个千兆管理口
6、最大支持读写不低于300张/秒(单张图片500KB)
7、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
8、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除
9、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
10、▲具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	路口终端服务器（8T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、▲支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
3、内置不低于8T硬盘
4、支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	路口终端服务器（12T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于12T硬盘
4、支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	路口终端服务器（16T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于16T硬盘
4、支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	非机动车管理终端（8T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于8T硬盘
4、支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、▲支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至服务器。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	非机动车管理终端（12T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于12T硬盘
4、支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至服务器。
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	非机动车管理终端（16T）
	1、支持接入不低于12路网络摄像机。
2、支持不低于4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于16T硬盘
4、支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。
5、支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至服务器。
8、支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	16路路口终端服务器
	1、支持接入不低于16路网络摄像机。
2、应支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。
3、内置不低于16T硬盘
4、应支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
5、应支持图片存储和录像存储的空间配额设置。
6、应支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
7、应支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
8、应支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能

	24路路口终端服务器
	1、支持接入不低于24路网络摄像机。
2、内置不低于16T硬盘
3、应支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频osd叠加、数据上传、视频流转发。
4、应支持配置多种字符叠加、图片合成模式。
5、应支持黑白名单功能、区间测速、区间限停；卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配。
6、应支持机柜门打开后声音报警及报警上传功能
7、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
8、可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。
9、对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。

	雷达视频车检器
	1、设备由高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机组成。
2、最大支持不少于12车道多目标机动车检测，纵向不低于350米。
3、内置深度学习算法，支持智能识别功能，支持车牌识别及目标全结构化。
4、支持多目标的位置，车道，速度、方向等信息检测。
5、支持分车道统计，车流量、速度、状态、队列、时距、间距、区域停车数、平均延误、空间占有率以及时间占有率数据，支持1-3600秒统计上传。
6、支持交通评价数据输出，包括拥堵、排队长度等。
7、支持网络与RS-485数据上传。
8、支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度。
9、支持视频上生成车道线后配置给雷达，实现雷达车道线自动配置并显示。
10、支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系。
11、支持基于视频的车道线和停止线自动识别功能，可识别直线/曲线车道线、虚实线、停止线等道路标线。

	信号机智能算法盒
	1、▲具有全局感应控制的控制模式，可对信号机进行秒级控制。全局感应控制模式下，支持根据半分钟内路口流量信息生成当前时间信号机的相位控制策略。控制策略包括延长本相位的绿灯时长或切换至下一运行相位。下一运行相位包括按相序的下一个相位或者跳转的后序相位。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）
2、支持实时交通参数预测，实现对信号机进行周期级自适应控制，决策频次为每周期。
3、具有智能预案控制模式。智能预案控制模式下，支持时段划分配置，包括自动划分和模拟划分，可根据历史流量信息对全天时段进行划分，并对每个划分时段生成运行方案。支持下发运行方案至信号机进行控制。
4、支持任意平交路口形态，包括三岔路口、四岔路口。
5、支持94种常规放行模式。
6、支持对信号机及关联雷视等设备运行状态监测及报警。
7、内置不少于32G存储卡，支持本地存储与查询过车、周期统计数据等信控相关业务数据。
8、支持数据循环覆盖存储。
9、具备不少于3个RJ45 1000M以太网口，支持双网域应用。

	交通信号控制机
	1、采用先进的32位芯片。
2、支持不少于64个相位，灯控输出路数不少于44路。
3、支持不少于8路行人按钮输入。
4、采用可控硅控制信号灯，设备运行稳定
5、配备控制面板，可进行信号机状态的实时控制和方案手动调整
6、对通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的处理措施
7、具备独立硬件黄闪控制板，不依靠程序控制，提高安全性
8、采用GPS授时的方式保证系统的精确时钟
9、支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制。
10、支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据。
11、支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长。
12、▲支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	抛洒物事件检测服务器
	1、支持接入不少于64路400W分辨率或32路900W分辨率普通监控枪机、球机同时实现交通事件检测、交通参数采集、视频质量诊断、病害检测、交通设施损坏检测功能
2、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181多种方式直接添加相机，支持GB28181级联从平台取流
3、支持多种事件检测：行人、停车、抛洒物、拥堵、路障、施工、逆行、压线、变道、团雾能见度、机占非(占用应急车道)、烟雾、火灾、事故检测、抛锚检测
4、支持录像和报警图片本地存储，可设置录像计划，图片和录像存储空间可配置，循环覆盖；最大支持16T硬盘
5、支持本地Web应用，包括事件实时接收，事件信息统计，事件图片和短录像查询和录像回放
6、支持断电恢复自启动功能
7、支持图片字符叠加功能，字符叠加位置、大小和颜色可设置。字符叠加内容包括路口编号、车道号、抓拍时间、事件类型、目标类型、车牌号、相机编号、监测点信息、防伪码、场景方向、场景编号和场景名称等
8、支持违章图片合成并显示叠加的字符信息，包括2张，3张，4张图片形式
9、支持对设定区域内出现车辆异常停车事件进行检测抓拍功能。采用视频进行测试，车辆结构化信息清晰可辨。检出率：白天≥98%，夜晚≥98%；准确率：白天≥98%，夜晚≥98%
10、支持对设定区域内车辆拥堵事件（超过设定的车辆数）进行检测抓拍功能。采用视频进行测试，车辆结构化信息清晰可辨。检出率：白天≥98%，夜晚≥98%；准确率：白天≥98%，夜晚≥98%
11、▲支持对设定区域内抛洒物事件进行检测抓拍功能。采用视频进行测试，车辆及抛洒物结构化信息清晰可辨。检出率≥96%；准确率≥96%（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	路口交通评价
	1.通过服务水平指标综合评价路口交通运行延误情况，服务水平指标分为多个等级。
2.展示路口交通流量指标，流量指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。
3.展示路口平均延误指标，平均延误指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。
4.展示路口排队长度指标，排队长度指标按照不同时间维度（周期/小时/日/月/年）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）进行统计。
5.通过选择不同日期进行评价指标对比，评价指标包括服务水平、流量、延误和排队长度，并能回放历史视频，通过历史视频查看同个路口不同日期的交通运行情况。
6.通过选择不同日期的时段，进行同一时段不同日期的评价指标对比，评价指标包括服务水平、流量、延误和排队长度，并能回放历史视频。
7.以柱状图、折线图、报表的形式展示路口不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（服务水平、饱和度、平均延误、流量、排队长度）。
8.以柱状图、折线图、报表的形式展示进口道不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。
9.以柱状图、折线图、报表的形式展示转向不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。
10.以柱状图、折线图、报表的形式展示车道不同时间维度（周期/小时/日/月/年）的交通指标（饱和度、平均延误、流量、排队长度）。
11.具备以excel报表形式对不同维度统计交通指标的结果进行导出的功能。
12.将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的平均延误指标评价方案运行效果。
13.将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）交通流量指标评价方案运行效果。
14.将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的绿灯利用率指标评价方案运行效果。
15.将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）和不同空间维度（车道/转向/进口道/路口）的排队长度指标评价方案运行效果。
16.将信号配时优化方案与原方案进行对比，通过对比不同时间维度（周期/小时）的服务水平指标评价方案运行效果。
17.▲支持在路口交通评价模块对路口进行服务水平等的统计，支持按排名显示路口的服务水平、平均延误时长、交通流量、绿灯利用率和排队长度；支持使用颜色图标区分严重程度。评价指标支持按周期、固定时间间隔统计，支持按转向级、进口道级、路口级统计。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	干线交通评价
	1.从周期、小时、日、月、年维度对干线交通的不停车比例、平均行程时间、平均行程速度、交通流量、带宽利用率的输出。
2.对绿波带多个日期的不停车比例、平均行程时间、平均行程速度、交通流量和带宽利用绿进行比较，从而展示不同日期的指标变化趋势。
3.提供干线诊断算法，能够对干线的上下行方向进行诊断，输出干线诊断指标，如上行失调指数、下行失调指数。
4.对干线方案进行诊断优化，能够输出原方案与优化方案的预评估指标，输出优化后的平均行程时间、平均行程车速、平均行程延误、路网运行指数。
5.支持对干线方案的优化历史进行excel表格导出，并选择导出数据的范围。
6.支持对干线方案的诊断历史进行excel表格导出，并选择导出数据的范围。
7. ▲平台支持对干线进行排名和评分，可以显示干线评分增长/下降趋势显示，在非协调方向上可以显示各时间点车均延误时间、各时间点平均排队长度。在协调方向可以显示各时间点上行/下行不停车比例和各时间段上行/下行平均行驶时间。（需提供公安部授权检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明）

	区域策略控制
	1.支持配置区域名称和按照信号机导入和按干线导入路口信息。
2.支持在地图上进行点选、线选、多边形选择区域内的信号机。
3.支持配置区域的执行计划，包括按照日期和按照星期进行配置。
4.支持高级配置，包括数据源日期配置和算法类型配置。
5.支持配置各个路口的通用配时计划以及支持批量匹配通用配时计划。
6.支持配置红波带时段，时段配置支持通过选择数据源日期以曲线图的形式展示绿波路口的平均流量变化曲线或者特定路口的流量变化曲线。
7.支持对时段进行手动划分和自动划分，自动划分支持更加精细的精细化划分。
8.在时段下支持将区域划分为单点和干线两种场景，支持算法智能划分和人工手动划分。
9.支持自动计算单点和干线方案。
10.选择干线支持展示通过时距图和列表模式展示优化方案。
11.支持对绿波进行模拟和对绿波进行评价。
12.支持展示单点的时段计划以及每个时段对应的方案，并支持在编辑界面对时段进行时段划分和方案计算。


第六章  投标文件格式

潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
投标文件
投标单位（盖章）：                                   
法定代表人/负责人或委托代理人（签字或盖章）：                           

日期：        年      月      日
目  录

（可根据招标文件或需要自行编制）

一、资格性文件

1.1 投标函

（招标人/招标代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份，副本   份。

1. 资格性文件；

2. 商务部分；

3. 技术部分；

4. 价格部分。
在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件截止之日起90日历天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

注：如为联合体，由牵头方提供。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：             

投标人名称(公章)：                   
日期：                               

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：招标人/招标代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.如为联合体，由牵头方提供。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：招标人/招标代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

7.如为联合体，由牵头方提供。

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）
1.3关于资格的声明函

致：（招标人/招标代理机构）
    关于贵方采购项目名称:        采购项目编号：        ）招标公告，本签字人愿意参加投标，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。投标人若为分公司参加投标的，必须取得总公司的相关授权，投标时提供授权函原件；同一公司只能授权一家分支机构参加本项目（多于一家授权投标的将同时作投标无效处理）

2、投标人需提供投标截止日前半年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

3、提供2024年度财务状况报告或2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

4、投标人需提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函,格式自拟）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

6、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供声明函（格式自拟）和网页查询截图） （注：供应商在投标（响应）时，按规定提供信用承诺函的无需提交上述证明材料（供应商信用承诺函格式详见投标文件格式），招标人有权在发放中标通知书前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标（提供声明函,格式自拟）。

8、本次招标接受联合体投标。
（相关证明文件附后）

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：          年      月     日

 【以下格式文件由供应商根据需要选用 】
1.4供应商信用承诺函

（样本）

XXX（招标人）： 
我方（供应商名称）承诺符合招标文件规定的其他条件，具体包括： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 
（七）不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况； 
（八）法律、行政法规规定的其他条件。 
（九）招标文件中规定的其他条件（需详列）。 
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受招标人（招标代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，如有虚假，将依法承担相应法律责任。
特此承诺。 

供应商名称（公章） 
年 月 日 
 【以下格式文件由供应商根据需要选用 】

联合体协议书（如有）
联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加               项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1 、        （单位名称）为联合体牵头方，                为联合体成员方。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务， 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连 带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。如果中标，联 合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
牵头方名称：                   （盖单位章）
法定代表人/负责人：                           （签字或盖章）
成员名称：                      （盖单位章）
法定代表人/负责人：                       （签字或盖章） 


 年        月        日
二、商务部分

2.1投标人概况

投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人/负责人
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	


注：

本表格中的具体内容投标人可根据实际情况进行修改，但应包含上述内容；

此表所列情况应为投标人的真实情况；

如为联合体，由牵头方提供。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

二、同类项目业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称
	发行金额（万元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


说明：

1．投标人应如实将类似项目的情况填入本表中，本表可自行扩展；

2. 如为联合体，由牵头方提供。
三、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：          年      月     日

2.2商务条件响应表

	序号
	招标文件规定的商务条件
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中“第五章 采购项目内容”的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

5.如为联合体，由牵头方提供。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

三、技术部分

3.1技术和服务要求响应表

	序号
	招标文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1.“招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中“第五章 采购项目内容”的
“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。

4.如为联合体，由牵头方提供。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

3.2 技术方案
投标人根据招标文件要求编制，格式自拟。

如为联合体，由牵头方提供。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

3.3拟委任的主要人员汇总表

3.3.1 拟派项目团队明细表（如有）

	序号
	岗位名称
	姓名
	从事本专业

年限
	相关职称或执业资格

	1
	项目负责人
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.提供相关人员身份证复印件、投标截止日前半年内任意1个月有效的社保证明材料；

2.如是联合体投标的，仅需联合体牵头人提供以上资料。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

3.3.2 项目负责人

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	学历
	
	毕业院校
	
	专业
	

	职务
	
	职称
	
	注册情况
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	项目负责人工作经验

	序号
	项目名称
	项目业主
	起讫时间
	合同价格
	完成情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	简介：




投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

四、价格部分
4.1 开标一览表

	项目名称
	报价
	服务期
	备注

	潮安区交通安全设施及路面电子设备项目
	
	
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：                   
投标人名称（盖章）：                        

日期：   年   月   日

4.2 投标人认为需要提供的其他资料（如有）

唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

《开标一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)










法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）














代理人身份证复印件（正反面）









